1. 컴퓨터서버(ALPHA SERVER-1)

1) 개 요

본 기기는 침입이 감지된 알람경보를 MAP을이용하여 통합 모니터링하는 S/W가 탑재되어

있는 전용 통제장치이다.

2) 기기사양

(1) CPU	: Intel i7

(2) Memory	: 8GB

(3) SSD	 	: 128GB

(4) O/S	 	: Windows 7이상

(5) Display	 	: 8” LCD (터치스크린)

(6) Port	 	: Input : RS-232 x 8CH

(7) VGA출력	 	: DVI용 1CH

(8) LAN	 	: 10/100/1000 Mbps

(9) Case	 	: 19“ Rack-Type