1. 스위칭모드전원공급장치(BK150XG-12)

1) 개 요

본 기기는 스위칭모드 전원공급장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 채널수	: 1

(2) 과부하보호기능유무	: 무

(3) 용도	 	: 전원공급

(4) 정격용량	: 150W

(5) 종류	: 스위칭모드전원공급장치

(6) 출력전압	: DC12V