(1) 물품식별번호 : 23300814(FSM-502)

① NVR(FNS32H)

- CPU         : INTEL 프로세서

- 운영체제      : Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

- 하드디스크    : 128GB(SSD) , 저장하드 미포함

- 최대해상도    : 1920×1080  30FPS

녹화 속도     : 30fps 이상 x 32 ch

검색          : 동기 ,  1채널 동시 다중검색 , 선택검색

백업          : Fodics Data Backup , MP4 , MOV , AVI

재생 속도     : 최대 x32 배속 (Forward , Backward)

- 네트워크      : Gigabit Ethernet

메모리        : 8G

케이스        : Hot-Swap 구조

- 전력소비      : AC 110~220V

- 외형치수      : 430(W) x 550(D) x 132(H) mm

- 무    게      : 15kg

② 모니터(24M47VQ)

- 화면 크기     : 59.8cm

- 화면 비율     : 16:9

- 해상도        : 1920 x 1080

- 입력전원      : AC 110~220V

- 외형치수      : 557(W) x 197(D) x 438(H) mm

- 무게          : 2.8kg